Filtrer l’invisible pour améliorer le visuel

Aberration chromatique avec une simple lentille convergente

Taille de l’image d’un point objet vert
Taille de l’image d’un point objet rouge

Les rayons bleus convergent sur le capteur : l’image d’un point objet bleu est un point

Programme terminale S 2012
Notions et contenus	Compétences attendues	Pré requis
Détecteurs d’ondes et de particules.	Pratiquer une démarche expérimentale mettant en œuvre un capteur ou un dispositif de détection.

Scénario

Webcam, appareils photo numériques, téléphones portables ont apporté une grande souplesse à la photographie. Associés à un télescope, une lunette ou un microscope, ils permettent aux astronomes amateurs ou aux biologistes, d’obtenir de beaux clichés à moindre coût. Dans ces domaines spécifiques, la qualité d’une image est très dépendante du sujet, s’interroger sur la conception de tels appareils devient nécessaire…

Mission 1 : le capteur…

Les constructeurs d'appareils photos numériques ne font pas de publicité autour de la sensibilité spectrale de leurs capteurs photosensibles, jugeant que tous les photographes se limitent à la fenêtre "optique" comprise entre 400 et 650 nm environ.
La raison est simple. Les objectifs sont spécialement élaborés pour focaliser toutes les longueurs d'ondes issues d’un « même point de l’objet » en un « même point du capteur ». A défaut on observerait une perte de contraste et de belles aberrations chromatiques autour des objets brillants (Figure 1). Les astronomes connaissent particulièrement bien ce problème quand ils utilisent des lunettes achromatiques.
En réalité tous les capteurs photosensibles à base de silicium sont "naturellement" sensibles à un spectre de rayonnements beaucoup plus étendu qui s'étend d'environ 200 nm et 1200 nm (Figure 2). L'étendue de la sensibilité spectrale des capteurs CCD est similaire à celle des CMOS ou Fovéon mais elle peut varier en fonction des constructeurs
Si les APN enregistraient tout le spectre auquel sont sensibles leur capteur, outre le fait que les couleurs seraient faussées, malgré la qualité des optiques les images seraient légèrement floues et dans certaines conditions présenteraient des reflets indésirables.
Pour limiter la sensibilité des APN au seul spectre visible, tous les fabricants ont placé devant le capteur un filtre passe-bas, également appelé "IR bloquant". Dénommé "hot mirror" ou "IR Cut Filter" (ICF) par les Anglo-saxons, il s'agit d'un miroir diélectrique, en fait d'un filtre dichroïque laissant passer la lumière mais bloquant la transmission de tout rayonnement infrarouge au-delà de 720 ou 750 nm selon les constructeurs.
C'est également une manière de réduire à peu de frais l'aberration chromatique à l'extrémité du spectre.
        A partir d’un site internet http://www.astrosurf.com/luxorion/apn-ir-uv.htm

Assemblage de 3 lentilles permettant de corriger les trajectoires de 3 faisceaux de longueurs d'onde différentes

Figure 1 (A partir d’un site internet http://fr.wikipedia.org/wiki/Lentille_apochromatique )

Figure 2 (site internet http://www.astrosurf.com/luxorion/Physique/apn-ir-bloquant-on-offs.jpg )

Questions :

- Pourquoi selon vous les constructeurs estiment-ils que les photographes se limitent à la « fenêtre optique » 400 nm à 650 nm ?
- Quel est le domaine réel de sensibilité du capteur ?
- Quel type de rayonnement, auxquels l’œil humain est insensible, les constructeurs s’efforcent-ils de supprimer ?
- Pour quelles raisons ?
- Quel pourrait être le comportement des rayonnements précédents sur la figure 1 sachant que les objectifs des appareils sont élaborés pour assurer une convergence des rayons dans le domaine 400 nm à 650 nm ?

Mission 2 : l’IR cut…

Presque toutes les télécommandes envoient les mêmes rayons infrarouges (longueur d'onde de 950 nm)
(Site internet http://www.archi7.net/index.php?option=com_content&task=view&id=65&Itemid=99999999)

Une apparente contradiction existe entre les caractéristiques de l’IR bloquant données dans le texte de mission 1, le texte ci-dessus et l’image ci-contre, très facile à obtenir avec un appareil photo numérique ou une webcam .
Réaliser l’expérience avec l'appareil photo de votre smartphone et les télécommandes mises à disposition.
- Quelle est cette contradiction ?
- Le signal reçu par le capteur est traité par l’appareil numérique puis inséré dans l’image. Que dire du « blanc » traduisant le signal ?

Afin de corriger le défaut précédent, on se propose d’interposer une solution aqueuse entre l’objet à photographier et l’appareil numérique.

-	Faites un schéma du dispositif. Indiquez le résultat.

Mission 3 : Dois-je transformer ma webcam ? (Recherche documentaire, reformulation)

Le domaine de rayonnement IR est relativement étendu. Il est par conséquent subdivisé (de façon « non universelle ») en proche IR, IR moyen, IR lointain

- Rechercher l’ordre de grandeur des bornes couramment attribuées à chacun de ces domaines.
- Attribuer à chaque domaine des exemples de sources émettant ce rayonnement
- Y-a-t-il possibilité, qu’une webcam dont le capteur est sensible au domaine 200 nm à 1200 nm, devienne une caméra à vision nocturne ?
- Indiquer à l’aide des documents ci-dessous la solution que vous retiendriez pour photographier une préparation (éclairage, filtre IR ou non…) en microscopie puis pour photographier une nébuleuse ? (filtre IR ou non, autre filtre…)

Jeu vidéo Splinter cell ®

Document 1 A propos du filtre IR cut

Le problème, c’est que ces filtres ne suppriment pas seulement l’infrarouge, mais ne transmettent qu’une faible partie du rouge profond et notamment de la fameuse raie H, qui donne la belle couleur rouge aux nébuleuses. Au final les reflex numériques laissent, en moyenne, passer seulement 20 % de lumière dans la raie H ; ce qui est vraiment peu. Et il faut reconnaître, que quelle que soit la marque, le rendu est sensiblement identique pour tous les modèles.

        Photographier le ciel en numérique Patrick Lécureuil p 49

Document 2 Astrophotographie Thierry Legault p 121

Images de la nébuleuse d’orion réalisées à l’aide d’une caméra CCD monochrome équipée d’un filtre H.
A droite : le filtre anti-infrarouge extrait d’un Reflex Canon 20D a été interposé dans le faisceau lumineux. Ce filtre transmet seulement 20 % de la raie H.
A gauche : la même expérience avec un filtre OIII (transmission sur H 95 %)

Document 3

Photographie numérique d’une préparation microscopique Photographie numérique d’une préparation microscopique
Eclairée uniquement en IR Eclairée avec une LED blanche

http://colmic.free.fr/ledblanche/halogene.jpg

http://colmic.free.fr/ledblanche/ledblanche.jpg

Eclairée avec une lampe halogène filtre anti IR supprimé Eclairée avec une LED blanche filtre IR supprimé

Mission 4 :

S'il vous reste du temps, allez sur le site :

http://www.onera.fr/sites/default/files/ressources_documentaires/cours-exposes-conf/lumiere/observation-detection-identification.swf

Dans l'onglet OBSERVER, prenez le temps de lire tout ce qui concerne le capteur CCD et le télescope puis le LIDAR.

-Résumez le fonctionnement du capteur CCD en 5 lignes.